## 施工状況報告書（仕様規定）
●印刷時は以下の枠内部分のみ出力されます
参考様式（第16条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（仕様規定）
物件概要
工事を完了した住宅の名称※
工事を完了した住宅の所在地※
工事施工者※
検査を実施した年月日
検査者の氏名
※工事施工者等、申請者記載項目
検査の方法：「目視」「計測」「施工関連図書・試験成績書等による確認」
検査項目 |  | 報告事項 ※１ |  | 施工関連図書 ※１ |  | 施工状況確認欄 ※２
判定結果
躯体の断熱性能 | 開口部の断熱性能 | □ | 窓の仕様、設置状況 （付属設備、庇の設置状況を含む） | □ | 納品書・出荷証明書 | 適・不適
|  |  |  | □ | 窓ラベル(写真)
|  |  |  | □ | 建設評価を活用
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | □ | 断熱材（屋根、天井）の仕様、設置状況 |  |  | 適・不適
|  |  |  | □ | 納品書・出荷証明書
|  | □ | 断熱材（壁）の仕様、設置状況 | □ | 工事写真 | 適・不適
|  |  |  | □ | カタログ
|  | □ | 断熱材（床、外気に接する部分、土間床）の仕様、設置状況 | □ | 梱包材 | 適・不適
|  |  |  | □ | 建設評価を活用
設備の省エネルギー性能 | 照明設備 | □ | すべてがLED照明であること ※台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元等は除く |  |  | 適・不適
|  |  |  | □ | 納品書・納入仕様書
|  | □ | 人感センサー付きLEDを設置 玄関、トイレ、洗面・脱衣室、廊下玄関のいずれか１カ所以上 | □ | 取扱説明書 | 適・不適
|  |  |  | □ | カタログ
| 冷暖房設備 | □ | 主たる居室において日本産業規格 C9901 に基づく省エネルギー基準達成率が 114 パーセント以上であるルームコンディショナーを１台以上設置 |  |  | 適・不適
|  |  |  | □ | 納品書・納入仕様書
|  |  |  | □ | 取扱説明書
|  | □ | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用していない | □ | 本体貼付ラベル | 適・不適
| 給湯設備 ※いずれかを選択 | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 電気温水機器 ※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上 |  |  | 適・不適
|  | □ | 潜熱回収型ガス給湯器 ガス温水機器 ※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上 | □ | 納品書・納入仕様書 | 適・不適
|  |  |  | □ | 取扱説明書
|  | □ | 潜熱回収型石油給湯器 石油温水機器 ※エネルギー消費効率が 93 パーセント以上 | □ | 施工図 | 適・不適
|  |  |  | □ | 本体貼付ラベル
|  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 ※WEB プログラムで選択することができる機種 |  |  | 適・不適
|  | □ | コージェネレーション設備 ※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付 | □ | 納入仕様書 | 適・不適
|  |  |  | □ | 施工図
| 浴槽 | □ | 給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、日本産業規格 A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしている | □ | 性能証明書・自己適合宣言書 | 適・不適
|  |  |  | □ | 取扱説明書
| 配管方式 | □ | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下 | □ | 施工図 | 適・不適
|  |  |  | □ | 工事写真
| 水栓 | □ | ２バルブ水栓以外の水栓であること。台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付であり、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構付 | □ | 納品書・納入仕様書 | 適・不適
|  |  |  | □ | 取扱説明書
| 機械換気設備 ※いずれかを選択 | □ | 第二種換気設備又は第三種換気設備の場合にあっては、技術情報（住宅）の方法により求めた当該住宅における比消費電力の値が0.1 以下 |  |  | 適・不適
|  |  |  | □ | 納品書・納入仕様書
|  |  |  | □ | 取扱説明書
|  | □ | 機械換気設備が第二種換気設備及び第三種換気設備以外 |  |  | 適・不適
| 太陽光発電システム | □ | 太陽光発電設備の仕様・性能 | □ | 施工写真・施工図 | 適・不適
|  |  |  | □ | 納品書・納入仕様書
|  |  |  | □ | 取扱説明書
［注意］
※１．「報告事項」「施工関連図書」の欄は、工事管理で照合を行った図書を記入してください。
※２．「施工状況確認欄」「検査記録シート」は、工事完了検査員が記入します。
株式会社住宅性能評価センター20230207
検査記録シ－ト ※２
検査項目 |  | 記録欄 |  |  |  |  | 保留又は 確認済
株式会社住宅性能評価センター20230207